В Иссинском районе проводится выездная инвентаризация пожарных водоисточников
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        В соответствии с решением протокола №3 очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иссинского района от 09марта 2021года по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду,  на территории муниципального образования проводится выездная  комиссионная проверка технического состояния  источников пожаротушения и проводимой работы по обеспечению готовности пожарных водоисточников, расположенных на территориях поселений к использованию по  предназначению  в весенне-летний пожароопасный период. 
    Рабочая межведомственная  группа в составе: А.И. Прохорова-заместителя главы администрации, заместителя председателя КЧС и ОПБ администрации Иссинского района, Шибаева Д.Д.- дознавателя ОНД и ПР Лунинского, Иссинского, Мокшанского районов, Курганова М.С.- и.о.начальника 27 ПСЧ 1ПСО ФПС ГУ МЧС России по Пензенской  области», С.В.Сафронова -помощника главы администрации по вопросам безопасности, делам ГО и ЧС администрации Иссинского района, Комракова И.В.-командира отделения 27-ПСЧ., с участием глав администраций поселений, 08 апреля 2021года  организована проверка пожарных водоисточников, расположенных на территории Соловцовского, Булычевского и Знаменско-Пестровского  сельских советов.
   В ходе проверки  выявлено, что необходимо произвести очистку и обкос подъездных путей к пожарным водоисточникам, установить информационные указатели на пути следования пожарных автомашин, установить фиксаторы закрывающие крышку люка, установить краны на водонапорной башне в с. Архаровка и доукомплектовать его соединительной головкой для присоединения пожарного рукава. 
    Кроме того, согласно действующим требованиям, необходимо обустроить подъездную площадку размером 12Х12 метров для подъезда и разворота спецавтомобилей.
    По итогам проверки составлен соответствующий акт.По вопросам устранения недостатков даны соответствующие рекомендации, которые должны быть выполнены в установленный  срок.  
