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АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА»
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	проект
	№           
	

	р.п.Исса


О внесении изменений в  муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2016 -2036 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 23.12.2016 №140

В целях приведения нормативного акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области,
администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 23.12.2016 №140 "Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2017-2026 годы" следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2016 -2036 годы".

1.2. В пункте 1 постановления цифры «2017-2026» заменить цифрами «2016-2036».

1.3. Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2016-2036 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Поселковые ведомости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района о бюджете муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района.

Глава администрации
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1. Паспорт программы.

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района  Пензенской области на 2016-2036 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	· Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

· Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01.10.2013г.  № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке  программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов");
· Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013   № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
· Устав муниципального образования  муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района  Пензенской области;
· Генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области;
· Правила землепользования и застройки муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области

	Разработчик программы
	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского  района Пензенской области

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области

	Цели программы
	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства.

Обеспечение соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

	Задачи программы
	Определение мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

Определение мероприятий по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Определение мероприятий, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов.

Определение мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Определение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

	Целевые показатели
	Уровень обеспеченности системами коммунальной  инфраструктуры

Уровень потребности систем коммунальной  инфраструктуры

Надежность систем коммунальной  инфраструктуры

Энергоэффективность систем коммунальной  инфраструктуры

Качество ресурсов систем коммунальной  инфраструктуры

	Сроки и этапы реализации программы
	Срок реализации Программы с 2016 по 2036 год включительно

Этапы реализации Программы:

первый этап 2016 – 2017 год;

второй этап 2018 год;

третий этап 2019 год;

четвертый этап 2020 год;

пятый этап 2021 год;
шестой этап с 2021 по 2036 год.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Всего, на весь срок реализации программы, тыс. руб.: 2597,5
в том числе:

средства бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области: 2147,5
средства бюджета Пензенской области: 450,0

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Сбалансированное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства.

Приведение к соответствию установленным требованиям надежности, энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктур.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.


2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Система водоснабжения.


Организации, обеспечивающие централизованное водоснабжение на территории муниципального образования – общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" (ООО "Коммунальные услуги").


Основными проблемами эффективности и надежности источников водоснабжения являются:

- изношенность водопроводной башни по ул. Молодежная, ул. Родниковая рп.Исса;
- изношенность артскважин Пензаэлектроремонт 1, Пензаэлектроремонт 2, Дубки;
- нехватка резервных насосов на артскважины;
- необходимость проведения обследования водопроводных сетей, артскважин и водопроводных башен;
- необходимость приобретения генератора на артскважины;

- необходимость проведения замены ветхих участков сетей.
Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

Охват потребителей централизованной системой водоснабжения составляет 99%.

В муниципальном образовании существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения.

Финансовое состояние организаций, обслуживающих систему централизованного водоснабжения, обеспеченность необходимых объемов ремонта и развития системы – финансовое состояние ООО "Коммунальные услуги" недостаточное для обеспечения обновления системы водоснабжения.


Программы развития системы водоснабжения – региональная программа «Чистая вода».
	Характеристика водопроводных сетей муниципального образования.

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал

исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Количество подключенных объектов капитального строительства,

единиц / %

	Рп.Исса
	87250 м/110
	ПЭ
	1986 / 50 %
	1853

	с.Симанки
	0
	-
	-
	-

	с.Костыляй
	0
	-
	-
	-

	Итого
	87250
	
	
	


	Характеристика водозаборных сооружений муниципального образования

	Наименование водозаборного сооружения / адрес
	Краткое описание сооружения

(основное и дополнительное оборудование, материал исполнения, глубина залегания скважин, характеристики насосного оборудования и др.)
	Год ввода в эксплуатацию 
	Наличие организованных зон санитарной охраны источников водоснабжения (паспорта)

	Сооружение / Артскважина Пензаэлектроремонт 1 рп.Исса
	Материал-сталь

Глубина – 210 м.
	1969
	Имеется

	Сооружение / Артскважина Пензаэлектроремонт 2 рп.Исса
	Материал-сталь

Глубина – 220 м.
	1962
	Имеется

	Сооружение / Артскважина ул. Молодёжная рп.Исса
	Материал-сталь

Глубина – 220 м.
	1977
	Имеется

	Сооружение / Водонапорная башня ул. Молодёжная рп.Исса
	Материал-сталь

Объем – 15куб.
	1977
	Имеется


	Сооружение / Артскважина ул. Родниковая рп.Исса
	Материал-сталь

Глубина – 220 м.
	2002
	Имеется

	Сооружение / Водонапорная башня  ул. Родниковая рп.Исса
	Материал-сталь

Объем – 25куб
	2002
	Имеется

	Сооружение / Артскважина ул.М.Горького рп.Исса
	Материал-сталь

Глубина – 240 м.
	1974
	Имеется

	Сооружение / Водонапорная башня ул.М.Горького рп.Исса
	Материал-сталь

Объем – 15куб.
	1988
	Имеется

	Сооружение / Водонапорная башня база ЖКХ рп.Исса
	Материал-сталь

Объем – 50куб.
	2004
	Имеется

	Сооружение / Артскважина Дубки, ул. Комсомольская рп.Исса
	Материал-сталь

Глубина – 220 м.
	1983
	Имеется


	Характеристика водопотребления на территории муниципального образования.

	Потребитель (группа потребителей)
	Водопотребление, м³

	
	Среднесуточное
	Годовое

	Индивидуальная и блокированная жилая застройка
	0,17
	60

	Многоквартирная жилая застройка
	0,3
	120

	Объекты социальной инфраструктуры, в том числе:
	
	

	МБОУ Лицей р.п. Исса
	0,3
	114

	МДОУ детский сад комбинированного вида рп.Исса
	0,07
	25,2

	Объекты коммерческой деятельности, в том числе:
	0,01 ( в среднем 1 магазин)
	3,6( в среднем 1 магазин)


	Финансирование содержания и развития системы водоснабжения муниципального образования.

	Год
	Бюджет поселения, тыс.руб
	Бюджет Пензенской области

Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб

	2016
	84,1
	


	2017
	102,7
	

	2018
	760,7
	450,0


	Поуличная протяженность водопроводных сетей муниципального образования.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Месторасположение

объекта
	Протяженность, м

	1. 
	Водопроводные сети
	Р.п.Исса, проезд Центральный от вк 32 до т.56
	600

	2. 
	Водопроводные сети
	Р.п.Исса, улица Советская от вк 13 до т.20 и от т.21 до т.22
	1300

	3. 
	Водопроводные сети
	Р.п.Исса, 1-й проезд Огарева
	1600

	4. 
	Водопроводные сети
	Р.п.Исса, проезд Проезжий от т.64 до т.65
	750

	5. 
	Водопроводные сети
	Р.п.Исса, улица Садовая 
	2300

	6. 
	Водопроводные сети
	Р.п.Исса, 3-й проезд Огарева от вк 14 до т.26
	1150

	7. 
	Водопроводные сети
	Р.п.Исса, улица Калинина от вк 18 до т.27
	2400

	8. 
	Водопроводные сети
	Р.п.Исса улица Родниковая от т.54 до т.55
	2800

	9. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Заречная от вк 10 до т.13
	2500

	10. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Молодежная  от вк 12 до т.17 от т.18 до т.19
	2600 

	11. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Пенькозаводская от вк 6 до т.9
	3300

	12. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Огарева от т.46 до т. 47
	3300

	13. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Снежная от вк 33 до т.59
	1600

	14. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса проезд Кузнечный от т.34 до .35 и т.36
	700

	15. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Мелиораторов от вк 21 до т.30
	2100

	16. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Пролетарская от вк 26 до т.45
	2500

	17. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса проезд Лебедева от вк 27 до т.48
	3500

	18. 
	Водопроводные сети
	Р.п.Исса улица Лебедева от вк 29 до т.53
	550

	19. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Строителей от т.49 до т.50,т51, т.52
	4500

	20. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Черокманова от вк 11 до т.16
	4300

	21. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Центральная от т.57 о т.58
	1050

	22. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Проезжая от т.62 до т.63
	2100

	23. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица им.Гаврилова от т.60 до т.61
	1200

	24. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Коммунистическая от вк 5 до т.6 и от т.7 до т.8
	2200

	25. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса проезд Советский от вк 19 до т.28
	450

	26. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Октябрьская от вк.37 до т.68 и от вк38 до т.69
	1450

	27. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса 2-ой проезд Огарева от вк 15 до т.24
	1300

	28. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Ленинская от вк 30 до вк 31
	4400

	29. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Набережная от вк36 до т.66 и т.67
	3500

	30. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Красная от вк 8 до т.11
	2300

	31. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Мира от т.66 до т.67 и от т.68 до т.69
	1200

	32. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Южная от вк 9 до т.12
	1600

	33. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса проезд Заречный от вк 10 до т.13
	500

	34. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса проезд Заречный от вк 20 до т.29
	500

	35. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Солнечная от вк 4 до т.5
	2200

	36. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Энергетиков от т.2 до т.3
	1750

	37. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица 70 лет Октября от вк. 1 до т.1
	1650

	38. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица 40 лет Победы
	2200

	39. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица М.Горького от вк 22 до т.31
	1100

	40. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса проезд Калинина от вк 7 до т.10
	600

	41. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Кузнечная от вк 23 до т.32 и т.33
	2000

	42. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса  улица Горная от вк 24 до т.37,т.38, т.39, т.40
	3400

	43. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Комсомольская от вк 25 до т.41,т.42, т.43, т.44
	3150

	44. 
	Водопроводные сети
	Р.п. Исса улица Школьная от т.14 до т.15
	1100

	
	   ВСЕГО по муниципальному образованию
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	Качественная характеристика сооружений на водопроводных сетях.

	Наименование
	Тип
	Полезный объем, куб. м
	Степень износа %, период ввода в эксплуатацию
	Примечание (описание состояния, проблемы, перспектива)

	Сооружение / Артскважина Пензаэлектроремонт 1 рп.Исса
	сталь
	25
	80%, 1969
	Рабочая

	Сооружение / Артскважина Пензаэлектроремонт 2 рп.Исса
	сталь
	25
	85%, 1962
	Не рабочая

	Сооружение / Артскважина ул. Молодёжная рп.Исса
	сталь
	15
	75%, 977
	Рабочая

	Сооружение / Водонапорная башня ул. Молодёжная рп.Исса
	сталь
	15
	75%, 1977
	Рабочая

	Сооружение / Артскважина ул. Родниковая рп.Исса
	сталь
	25
	2002
	Рабочая

	Сооружение / Водонапорная башня  ул. Родниковая рп.Исса
	сталь
	25
	2002
	Не рабочая

	Сооружение / Артскважина ул.М.Горького рп.Исса
	сталь
	25
	1974

Произведен ремонт в 2015 г.
	Не рабочая

	Сооружение / Водонапорная башня ул.М.Горького рп.Исса
	сталь
	15
	71%, 1988
	Рабочая

	Сооружение / Водонапорная башня база ЖКХ рп.Исса
	сталь
	50
	62%, 2004
	Рабочая

	Сооружение / Артскважина Дубки, ул. Комсомольская рп.Исса
	сталь
	25
	1983
	Рабочая



Согласно Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 17.12.2015 года № 148, установлены и введены в действие следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО "Коммунальные услуги" на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области:

- с 1 января 2016 года в размере 30,11 руб. за 1 куб. м. (НДС не облагается в соответствии с главой 26,2 Налогового РФ).
Система водоотведения.

Водоотведение на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» осуществляют следующие организации:

- ООО "Коммунальные услуги".

Централизованное водоотведение имеется на улицах Ленинская, Молодежная, Строителей.


На территории р.п. Исса имеется 3 КНС, канализационные сети составляют 6078,8м, отсутствует  последующая очистка стоков.
Жилые здания и здания культурно-бытового назначения канализованы посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. 

Существующая система водоотведения

	№ п/п
	Наименование и адрес имущества
	Год ввода
	Характеристика
	Балансовая стоимость, тыс.руб.

	1
	Здания / Канализационная насосная станция ул.Молодежная
	1962
	Общая площадь – 38,6 кв.м.
	185,20

	2
	Здания / Канализационная насосная станция ул.Строителей
	2000
	Общая площадь – 31,4 кв.м.
	87,40

	3
	Здания / Канализационная насосная станция ул.Ленинская
	1962
	Общая площадь – 51,5 кв.м.
	321,63

	4
	Сооружение / Канализационные сети, начальная точки от жилых домов №35, 37, 41,45 47, 51 ул.Ленинская, конечная точка в 253,00м. на юго-восток от дома №102 по ул.Комсомольская
	1962
	Протяженность – 3516,8м.
	158,31

	5
	Сооружение / Канализационные сети, начальная точки от жилых домов №66, 66А, 68, 70 по ул. Строителей, конечная точка в 889,00м. на юго-запад от дома №6 по ул. Строителей.
	1972
	Протяженность – 2562,0м.
	185,20



Основными проблемами эффективности и надежности канализационных очистных сооружений являются:

- низкий охват населения централизованной системой водоснабжения;
- необходима реконструкция очистных сооружений.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.
Охват населения централизованным водоотведением на территории поселения не высокий – 2%.
Согласно Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 17.12.2015 года № 148, установлены и введены в действие следующие тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Коммунальные услуги» на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области: 

- с 1 января 2016 года в размере 36,88 руб. за 1 куб. м. (НДС не облагается в соответствии с главой 26,2 Налогового РФ).

Система теплоснабжения.


Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.


Вид топлива: газ в рп.Исса, в с. Симанки и с. Костыляй печное отопление – дрова. Учреждения здравоохранения, образования имеют собственные газовые котельные.

Система газоснабжения.

Газоснабжение на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Пенза».
Основной вид деятельности – передача газа.
Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе газоснабжения, в единицах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 1551;

· многоквартирные жилые дома – 27;

· объекты социальной инфраструктуры (детский сад, лицей, ДК, участковая больница и др.) – 10;
· объекты коммерческого назначения (магазины, предприятие общественного питания и др.) – 66;

Объекты капитального строительства, оборудованные приборами учета коммунальных ресурсов, в общем числе – 1853 единиц.


Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения р.п. Исса отсутствуют.


На территории поселка газификация природным газом составляет 100%.
По состоянию на 2016 год рабочая документация и документация на право собственности на газовые сети находятся на стадии оформления.
	Характеристика сетей газоснабжения муниципального образования 

	№ п/п
	Адресная принадлежность сетей газоснабжения (магистральных, и распределительных; высокого, среднего и низкого давлений)
	Протяженность, м
	Количество подключенных объектов капитального строительства, единиц

	1.
	МО "Р.п. Исса"
	66130
	1856


Система электроснабжения.

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  проходят следующие высоковольтные линии электропередач:

· ВЛ-220 кВ;

· ВЛ-110 кВ;
· ВЛ-35 кВ
· ВЛ-10 кВ;

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от электроподстанции «Исса» 110/35/6 кВ, принадлежащей ОАО «МРСК Волги», Пензаэнерго. Питание подстанции осуществляется от Пензенской энергосистемы по ЛЭП 110 кВ. 

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Все населенные пункты муниципального образования «Рабочий поселок Исса» электрифицированы. 


Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования. 

Высоковольтные линии (ВЛ), находящиеся на территории городского поселения являются источником электромагнитного излучения.

В современном мире проблема электромагнитных излучений является одной из самых актуальных и требующей повышенного внимания.

Необходимо проводить систематические измерения электромагнитных излучений, для правильной организации деятельности по снижению негативного воздействия ЭИ. 
Система сбора, утилизации, обезвреживания и захоронение твердых бытовых отходов.

Организации, обеспечивающие утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования: ООО "Коммунальные услуги".
Количество объектов капитального строительства, которым оказывается услуга по организованному сбору ТБО:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 914;

· многоквартирные жилые дома – 27;

· объекты социальной инфраструктуры (детский сад, лицей, ДК, участковая больница и др.) – 10;

· объекты коммерческого назначения (магазин, предприятие общественного питания и др.) – 26.

Ежегодные объемы сбора, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов – 605,3 куб.м. в год.

Основными проблемами эффективности и надежности размещения отходов являются:

- отсутствие ограждений, урн, вазонов,
- наличие несанкционированных свалок,
- не всегда ведется своевременная уборка и содержание действующего кладбища
- нехватка мусорных контейнеров.

Охват населения сбором отходов составляет 66%.
3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Анализ факторов, формирующих спрос на услуги систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается территориальное планирование и планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза поселения является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы развития жилищного строительства и как следствие коммунальной инфраструктуры.

Основной проблемой для муниципального образования остается снижение численности населения, так же основные угрозы связаны со старением населения, миграцией и несоответствием квалификации работников требованиям развития производительных сил.

Целью демографической политики согласно действующему генеральному плану должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

Демографический прогноз выполнен с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и Закона Пензенской области от 04.09.2007  № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)».

Прогноз численности населения необходимо корректировать при внесении изменений в Генеральный план поселения и Программу в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент, в том числе в прогноз спроса на услуги социальной инфраструктуры.

Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать увеличение темпов естественной прибыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

· повышение уровня рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

· проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2015 год. Расчет основных показателей демографической ситуации поселения проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов.

Согласно Генеральному плану при сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации на территории муниципального образования прогнозируется незначительной повышение численности населения.

На период действия Генерального плана и срок реализации Программы вплоть до 2036 года изменения половозрастного состава населения не прогнозируется.

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Согласно действующему Генеральному плану поселения в сложившейся застройке предлагается сохранение плотности, новые территории предусматриваются под низкоплотную жилую застройку. Предусматривается к концу 2036 года доведение общей жилищной площади, приходящейся на одного жителя до 27 м².

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Согласно рассчитанному прогнозу спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана существенно не изменится. 

4. Перечень мероприятий и целевых показателей.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения на период реализации Программы предусматривают: плановую реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с их полной или частичной заменой; строительство новых водопроводных сетей на территориях, не охваченных централизованной системой водоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы водоотведения (канализации).

Мероприятия по развитию системы водоотведения (канализации) на период реализации Программы предусматривают строительство локальных очистных сооружений в районах новой застройки, замену выгребных ям на системы автономной переработки стоков (септики+дренажные системы). В 2018 году планируется строительство двух самотечных коллекторов по ул.Ленинская общей протяженностью 420 п.м.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения на период реализации Программы предусматривают: строительство второй нитки магистрального газопровода "Саратов -Н.Новгород", строительство магистрального газопровода "Южный поток", газификацию территории новой жилой застройки, предусмотренные мероприятия должны проводиться в рамках программ газификации: федеральных, региональных и местных.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения на период реализации Программы предусматривают строительство ВЛ и ТП на территории новой жилой застройки.

Мероприятия по развитию системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Мероприятия по развитию системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов на период реализации Программы предусматривают ликвидацию несанкционированных свалок.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры представлены ниже в таблице.

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Показатель
	Вид системы коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	водоснабжение
	водоотведение
	теплоснабжение
	газоснабжение
	электроснабжение
	система обработки, утилизации и захоронения ТБО

	1.
	Уровень обеспеченности системами коммунальной  инфраструктуры
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Уровень потребности систем коммунальной  инфраструктуры
	процент к существующему состоянию, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Надежность систем коммунальной  инфраструктуры
	количество аварий в сезон / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Энергоэффективность систем коммунальной  инфраструктуры
	степень полезного использования первичной энергии, %
	90
	100
	70
	90
	90
	100

	5.
	Качество ресурсов систем коммунальной  инфраструктуры
	нормативный / ненормативный
	норм.
	норм.
	норм.
	норм.
	норм.
	норм.


5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Анализ фактических расходов на финансирование систем коммунальной инфраструктуры с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице ниже.

	№

п/п
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.

в том числе по годам

	
	
	2016
	2017
	2018

	1.
	Бюджет муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
	84,1
	102,7
	760,7

	2.
	Бюджет Пензенской области
	0
	0
	450,0

	3.
	внебюджетные средства
	0
	0
	0

	4.
	Всего
	84,1
	102,7
	1210,7


Анализ плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой в таблице ниже.

	№№ п/п
	Наименование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.

в том числе по годам

	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2036

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

	1.1.
	
	Бюджет муниципального образования "Рабочий поселок Исса" 

Иссинского района Пензенской области
	1502,7
	102,7
	200,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	1502,7
	102,7
	200,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	2.
	Мероприятия по развитию системы водоотведения (канализации).

	
	
	Бюджет муниципального образования "Рабочий поселок Исса" 
	560,7
	
	560,7
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Пензенской области
	450,0
	
	450,0
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	1010,7
	
	1010,7
	
	
	
	

	3.
	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

	3.1.
	
	Бюджет муниципального образования "Рабочий поселок Исса" 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

	4.1.
	
	Бюджет муниципального образования "Рабочий поселок Исса" 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

	5.1.
	
	Бюджет муниципального образования "Рабочий поселок Исса" 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Мероприятия по развитию системы обработки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

	6.1.
	
	Бюджет муниципального образования "Рабочий поселок Исса" 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Общая оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.

	7.1.
	Все мероприятия (инвестиционные проекты)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.
	Бюджет муниципального образования "Рабочий поселок Исса" 

Иссинского района Пензенской области
	2063,4
	102,7
	760,7
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	Бюджет Пензенской области
	450,0
	
	450,0
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	2513,4
	102,7
	1210,7
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0


6. Обосновывающие материалы.

· 6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

Согласно действующему Генеральному плану на 2036 год прогнозируется незначительное увеличение численности населения поселения, в связи с этим и при условии осуществлении мероприятий, направленных на повышение общей энергоэффективности, изменения показателей спроса на коммунальные услуги не прогнозируется.

Согласно действующему Генеральному плану по 2036 год на территории поселения реализация инвестиционных проектов в сфере строительства не планируется, в связи с чем изменения показателей спроса на коммунальные услуги не прогнозируется.

· 6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. 

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

 Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. 

· 6.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры приведена в разделе 2 «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры».

Проблемы в системе водоснабжения:

· изношенность водопроводных сетей и оборудования
· отсутствие приборов учета коммунальных ресурсов;

· превышение содержания железа в некоторых источниках ХВС;

· изношенность водонапорных башен и скважин по ул. Молодежная, ул.Родниковая, Дубки в рп.Исса.
Проблемы в системе водоотведения (канализации):

· отсутствие централизованной системы водоотведения на большинстве улиц поселка;

· обветшание канализационных очистных сооружений;

· отсутствие сети поливочных технических водопроводов в населенных пунктах.

Проблемы системы газоснабжения:

· нехватка давления в зимний период на некоторых улицах рп.Исса.

Проблемы системы электроснабжения:

· большая степень износа сетей и оборудования.

Проблемы системы обработки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов:

· наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

· 6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными задачами Программы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, являются: 

· совершенствование системы учёта потребляемых ресурсов; 

· внедрение энергоэффективных устройств.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, приведет к повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры.

· 6.5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 

· обеспечение энергосбережения; 

· снижение к 2026 году уровня потерь и неучтенных расходов воды; 

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения (канализации) являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; 

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения; 

· обеспечение энергосбережения. 

Результаты реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения не планируются.
Результатами реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения являются: 

· максимальная газификация территорий; 

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения. 

Результатами реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Результатами реализации мероприятий по развитию системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов являются:

· формирование раздельной системы сбора мусора;

· снижение общего объема твердых бытовых отходов;

· снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. 

· 6.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения.

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на период реализации Программы отсутствуют.

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения (канализации).

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения (канализации) на период реализации Программы намечены на 2018 год в размере 560,7 тыс.руб.
Инвестиционные проекты по развитию системы газоснабжения.

Инвестиционные проекты по развитию системы газоснабжения на период реализации Программы отсутствуют.

Инвестиционные проекты по развитию системы электроснабжения.

Инвестиционные проекты по развитию системы электроснабжения на период реализации Программы отсутствуют.

Инвестиционные проекты по развитию системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционные проекты по развитию системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов на период реализации Программы отсутствуют.

· 6.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов. 

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 

· проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями коммунального комплекса; 

· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием администрации муниципального образования; 

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций. 

Рекомендуется производить выполнение Программы по мере возможности и изыскания финансовых средств.

· 6.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню, оценка которого приведена в разделе 5.9.

· 6.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

Ниже в таблице приведен анализ тарифов на коммунальные услуги для населения в муниципальном образовании. 

	Вид коммунальной услуги
	Тарифы за пользование услугой
	Наличие льгот для различных категорий граждан

	
	Единица измерения
	Стоимость коммунальной услуги, руб.
	

	
	
	2014
	2015
	2016
	

	Водоснабжение
	руб. за м³
	24,29
	24,29/27,90
	30,11
	0

	Водоотведение
	руб. за м³
	31,07
	31,07/34,99
	36,88
	0

	Газоснабжение
	руб. за м³
	4,732
	5,086
	5,217
	0

	Электроснабжение
	руб. за кВт×час
	2,70
	2,92
	3,13
	0

	Вывоз ТБО
	руб. за м³
	50
	55,12/60,76
	70
	0


В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, водоотведение, газоснабжение электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания): 

· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Согласно оценке совокупный платеж за коммунальные услуги для граждан является доступным. В соответствии с социально-экономическим ростом, заложенным Генеральным планом поселения совокупный платеж за коммунальные услуги для граждан на период реализации Программы останется доступным.

· 6.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять до 50 % затрат на оплату коммунальных услуг. Уровень компенсаций, как и категории граждан которым она предоставляется должны пересматриваться при формировании бюджета поселения.
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