Утверждена

постановлением администрации

Соловцовского сельсовета

Иссинского района Пензенской области

от 22.02.2017  № 10-п

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2017-2021 годы с перспективой до 2027 года»

2017 г.

Содержание

| Введение |  |
| --- | --- |
| 1. | Паспорт программы |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. |
| 2.1. | Основные показатели системы водоснабжения |
| 2.2. | Основные показатели системы водоотведения |
| 2.3. | Основные показатели системы теплоснабжения |
| 2.4. | Основные показатели системы электроснабжения |
| 2.5. | Основные показатели газоснабжения |
| 2.6. | Основные показатели по утилизации (захоронению) ТБО |
| 2.7. | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
| 3.1. | Динамика и прогноз численности населения |
| 3.2. 3.3 | Прогноз развития застройки Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Критерии доступности для населения коммунальных услуг Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки Показатели потребления населением Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области каждого вида коммунального ресурса Показатели качества коммунальных ресурсов Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| 5. | Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |
| 5.1. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |
| 5.2. | Управление программой |
| 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8.1 6.8.2 6.8.3 6.8.4 6.8.5 6.8.6 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 7 | Обосновывающие мероприятия Перспективные показатели развития Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Характеристика Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) Прогноз развития промышленности Прогноз развития застройки Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Прогноз изменения доходов населения Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры Водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение Электроснабжение Газоснабжение Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Перспективная схема водоснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Перспективная схема водоотведения муниципального образования «Соловцовский сельсовет» Перспективная схема обращения с ТБО Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Перспективная схема теплоснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Перспективная схема электроснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Перспективная схема газоснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Инвестиционные проекты по теплоснабжению Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Инвестиционные проекты по электроснабжению Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Инвестиционные проекты по газоснабжению Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Финансовые потребности для реализации программы Модель для расчета программы Управление программой |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2017-2021 годы с перспективой до 2027 года

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области на период 2017-2021 годы с перспективой до 2027 года», далее - Программа |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области |
| Цели Программы | Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Соловцовского сельсовета Иссинского района и муниципальных целевых программ. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2017-2027 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2017-2027 годы составляют – 15608,0 руб., в том числе: - бюджет Пензенской области - отсутствует; -бюджет Соловцовского сельсовета – 2850,0 тыс.руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 12758,0 тыс.руб; в том числе: Водоснабжение – 10460,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет Пензенской области - отсутствует; -бюджет Соловцовского сельсовета– 2850,0 тыс.руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 7610,0 тыс.руб; Водоотведение – отсутствует; Газоснабжение – отсутствует; Электроснабжение – 5148,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет Пензенской области - отсутствует; -бюджет Соловцовского сельсовета– 1542,0 тыс.руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 3606,0 тыс. руб; Сбор и вывоз ТБО – отсутствует . |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля над исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Муниципальное образование – Соловцовский сельсовет Иссинского района Пензенской области расположен в юго-восточной части Иссинского района Пензенской области ( далее - Соловцовский сельсовет). Соловцовский сельсовет состоит из единого массива, его общая площадь составляет 15275 га.

Село Соловцово является административным центром сельсовета. Расстояние до административного центра района р.п. Исса –24 км,  до областного центра г.Пенза – 118 км. Ближайшая железнодорожная станция Булычево расположена на расстоянии 18 км.

Соловцовский сельсовет граничит:

на севере – с муниципальным образованием «Рабочий поселок Исса», Булычевским  и Знаменско-Пестровским сельсоветами;

на востоке – с Большевьясским и Степановским сельсоветами Лунинского района;

на юге – с  Сытенским сельсоветом Лунинского района;

на западе  - с Уваровским сельсоветом.

В состав сельского поселения входят семь населенных пунктов –            с. Соловцово (административный центр), с. Маровка, с. Грибоедово,                       с. Дмитриевка, с. Архаровка, д. Алксандровка и с. Сипягино.

Население Соловцовского сельсовета   обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, теплоснабжением,  электроснабжением и сбор и вывоз твердых бытовых отходов.  Водоотведение на территории муниципального образования индивидуальное.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями иной формы собственности. Предприятия формы собственности ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса. | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ООО «ТНС энерго Пенза» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | СОПК «Архаровский» | Муниципальное образование | Прямые договора |
| Водоотведение | индивидуальное |  |  |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Основные показатели системы водоснабжения

Источниками водоснабжения Соловцовского сельсовета   являются ресурсы подземных вод.

Основные источники водоснабжения – это пять артезианских скважин и пять водонапорных башен V=25 м3 (каждая). Общая протяженность водопроводной сети  – 14038,8 м.

В селе Соловцово  две артскважины, две  водонапорные башни. На территории села проложена водопроводная сеть, протяженностью  4123,8 м.

В с. Маровка одна  артскважина и одна водонапорная башня. На территории села проложена водопроводная сеть, протяженностью  3915,0  м.

В с. Дмитриевка одна  артскважина и одна водонапорная башня. На территории села проложена водопроводная сеть, протяженностью  2500,0  м.

В с. Архаровка одна  артскважина и одна водонапорная башня. На территории села проложена водопроводная сеть, протяженностью  3500,0  м.

В с. Грибоедово (19 чел.),  д.Александровка (20 чел.)  и с. Сипягино  (1 чел.) централизованное водоснабжение отсутствует. Водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев. В связи с малочисленностью населения в данных населенных пунктах строительство централизованного водоснабжения не рационально.

Таблица 2 - Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м3/год | 15,5 |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 13,33 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 2,17 |
| Общая протяженность сетей | км | 14,0388 |
| Численность обслуживаемого населения | чел. | 716 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 59 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 100 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 25 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 3 - Тарифы для населения за водоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 50 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2017г-30.06.2017г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- износ водопроводной сети, приводит к вторичному загрязнению питьевой воды.

- отсутствие у 25% населения централизованного водоснабжения.

2.2. Основные показатели системы водоотведения

Централизованное водоотведение на территории Соловцовского сельсовета   отсутствует.

2.3.Основные показатели системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение в Соловцовском сельсовете отсутствует. Котельная в с. Соловцово отапливает МБОУ «Средняя школа  с. Соловцово»,  МБУК РБКЦ Иссинского района (КЧМ5-9, 2шт., 0,14 Гкал/час), Котельная с.Дмитриевка отапливает филиал МБОУ «Средняя школа с. Соловцово»               в с. Дмитриевка  (Микро-50, 2шт., 0,126 Гкал/час). В  жилых домах  отопление газовое, индивидуальное (АОГВ).

2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Электроснабжение Соловцовского сельсовета   осуществляется от ПС 35/10кВ  с. Соловцово через 20 понижающих трансформаторных подстанций на напряжении 10/04кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

На территории  Соловцовского сельсовета проходят линии электропередачи протяженностью 70,95 км. Процент износа линий электропередачи  45,3%.

Система электроснабжения Соловцовского ссельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Таблица 4 – Тарифы для населения за электроэнергию

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт, с НДС | 5,13 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2017г-30.06.2017г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Соловцовского сельсовета   бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

2.5. Основные показатели системы   газоснабжения

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Соловцовского сельсовета  является состояние газификации. Газоснабжение Соловцовского сельсовета   осуществляется природным газом. Источником газоснабжения является Соловцовская АГРС,  которая поставляет природный газ с газораздаточных станций на обменные пункты: газопровода высокого давления, газопровода среднего давления, газопровода низкого давления.  Дефицита газа  сельсовет не имеет. В настоящее время  с.Соловцово, с.Маровка, с.Грибоедово, с.Дмитриевка, д.Александровка, с.Архаровка, газифицированы, с.Сипягино не газифицировано.

Протяженность газопровода  среднего давления на территории сельсовета 15,653 км.

Таблица 5 – Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потребленного газа | тыс. м3/год | 1285,946 |
| Кол-во ГРС | шт. | 1 |
| Кол-во ГРП | шт. | 2 |
| Кол-во ГРПШ | шт. | 3 |
| Количество человек получающие услуги газоснабжения | человек | 936 |
| Протяженность сети | км | 15,653 |

Таблица 6 – Тарифы для населения за газоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | - |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2017г-30.06.2017г |

2.6. Основные показатели по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

Сбор и вывоз ТБО на территории Соловцовского сельсовета   отсутствует.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

На территории Соловцовского сельсовета   реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Соловцовского сельсовета и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Соловцовского сельсовета направлены на повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

СОПК «Архаровский» - организация предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

ООО «ТНС энерго Пенза»,  предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. Перспективы развития Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области и прогноз спроса на коммунальные  ресурсы

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения.

Количество постоянного населения Соловцовского сельсовета на 1 января 2017 года (по данным администрации) составляет 936 человек.

Численность постоянного населения Соловцовского сельсовета на перспективу будет следующей:

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2016 год) | Первая очередь (2021 год) | Расчетный срок (2027год) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Соловцово | 382 | 382 | 382 |
| с. Маровка | 115 | 115 | 115 |
| с. Дмитриевка | 274 | 274 | 274 |
| с. Архаровка | 147 | 124 | 124 |
| с. Грибоедово | 19 | 19 | 15 |
| д. Александровка | 20 | 21 | 16 |
| с. Сипягино | 1 | 1 | 0 |
| Итого по поселению | 958 | 936 | 926 |

3.2. Прогноз развития застройки

Общая площадь жилищного фонда Соловцовского сельсовета 27,4 тыс. м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет  29,3  м2.

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 8 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели |  | Ед. изм. | 2016 (базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч |  | 892,571 | 912,371 | 932,171 | 951,971 | 971,771 | 991,571 | 1071,031 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт/ч |  | 493,2 | 513,0 | 532,8 | 552,6 | 572,4 | 592,2 | 671,66 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч |  | 28,371 | 28,371 | 28,371 | 28,371 | 28,371 | 28,371 | 28,371 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч |  | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2016 г.) | % |  | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 136 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 1398,09 | 1398,09 | 1398,09 | 1398,09 | 1398,09 | 1398,09 | 1398,09 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 1370,12 | 1370,12 | 1370,12 | 1370,12 | 1370,12 | 1370,12 | 1370,12 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | тыс. Гкал |  | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2016 г.) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды – всего |  | тыс. м³ | 13,33 | 14,43 | 15,53 | 16,63 | 17,73 | 18,83 | 22,73 |
| в т. Ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению |  | тыс. м³ | 11,5 | 12,6 | 13,7 | 14,8 | 15,9 | 16,0 | 20,9 |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| прочим организациям |  | тыс. м³ | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2016 г.) |  | % | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 182 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего |  | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения |  | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от бюджетных организаций |  | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от прочих организаций |  | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2016 г.) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего |  | тыс. м³ | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | тыс. м³ | 1246,684 | 1246,684 | 1246,684 | 1246,684 | 1246,684 | 1246,684 | 1246,684 |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ | 39,262 | 39,262 | 39,262 | 39,262 | 39,262 | 39,262 | 39,262 |
| прочим организациям |  | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2016 г.) |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| СБОР И ВЫВОЗ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по захоронению (утилизации ТБО) всем потребителям |  | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2016 г.) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры                                                                                                                    Соловцовского сельсовета Иссинского районаПензенской области

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 9– Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Соловцовском сельсовете

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 (базовый год) | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 -2027 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 1456 | 1514 |  | 1574 | 1638 | 1703 | 1771 | 1842 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 7,4 | 7,4 |  | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ БОЛЕЕ 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели РЭК Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ БОЛЕЕ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели РЭК Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 96,4 | 96,4 |  | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ МЕНЕЕ 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели РЭК Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 5,1 |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ БОЛЕЕ 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели РЭК Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах 10-14:

Таблица 10 – Развитие системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяжённость сетей | км | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 70,95 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт/ч | 892,571 | 912,371 | 932,171 | 951,971 | 971,771 | 991,571 | 1071,031 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 892,571 | 912,371 | 932,171 | 951,971 | 971,771 | 991,571 | 1071,031 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. кВт/ч | 493,2 | 513,0 | 532,8 | 552,6 | 572,4 | 592,2 | 671,66 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 28,371 | 28,371 | 28,371 | 28,371 | 28,371 | 28,371 | 28,371 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 958 | 936 | 935 | 934 | 933 | 932 | 926 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 11 – Развитие системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,26 | 0,266 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Общая протяженность сетей | км | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал/год | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Объём отпуска тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 | 1118,47 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Охват населения приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12– Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём производства воды | тыс. м³/год | 15,5 | 16,64 | 17,79 | 18,93 | 20,08 | 21,23 | 25,17 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подано воды в сеть | тыс. м³/год | 15,5 | 16,64 | 17,79 | 18,93 | 20,08 | 21,23 | 25,17 |
| Объём потерь | тыс. м³/год | 2,17 | 2,21 | 2,26 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,44 |
| Уровень потерь | % | 14 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | 9,7 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м³/год | 13,33 | 14,43 | 15,53 | 16,63 | 17,73 | 18,83 | 22,73 |

Таблица 13 – Развитие системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³ в сутки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14 – Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребленного газа | тыс. м³ | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 | 1285,946 |
| Общая протяжённость сетей | км | 15,653 | 15,653 | 15,653 | 15,653 | 15,653 | 15,653 | 15,653 |
| Численность населения, обеспеченного услугой газоснабжения | чел. | 958 | 936 | 935 | 934 | 933 | 932 | 926 |

4.3. Показатели потребления населением Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

каждого вида коммунального ресурса

Таблица 15

| Индикаторы | Ед. изм. | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электропотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление | кВт/ч чел в мес. | 77,6 |  | 79,4 | 81,2 | 82,6 | 84,0 | 86,7 | 94,3 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал в мес. | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал/м2 в мес. | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление | м3 в мес./чел. | 1,74 | 1,83 |  | 1,92 | 2,01 | 2,1 | 2,19 | 2,64 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение | м3 в мес./чел | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное газоснабжение | м3 в мес./чел | 111,8 | 112,0 |  | 112,1 | 112,2 | 112,3 | 112,4 | 113,2 |
| Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел в год/чел | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Соловцовского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей:

-  уровень использования производственных мощностей;

- наличие дефицита мощности;

- обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 16.                                                                          Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.5.

Таблица 16

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Отсутствует |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Соловцовского сельсовета возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов Соловцовского сельсовета представлена:

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в электроснабжении

Таблица 17

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Соловцовского сельсовета |  |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Ремонт водопроводной сети и технологического оборудования | 960,0 |
| 1.2 | Строительство водопроводной сети | 9500,0 |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 1.1 | Ремонт сети электроснабжения и технологического оборудования | 5148,0 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы
для населения

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

Таблица 18

| Источники инвестиций | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  | 10460,0 |
| Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,0 | 2850,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,0 | 480,0 | 6650,0 | 7610,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  | 5148,0 |
| Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 1542,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202 | 1202 | 1202 | 3606,0 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Как видно из таблицы 18, финансирование предполагается из бюджетов эксплуатирующих организаций и бюджета поселения.

На период 2016 – 2026 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 19

|  | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м³ (без НДС) | 50 | 52 | 54 | 56,2 | 58,4 | 60,74 | 73,9 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м³ (без НДС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Газоснабжение, за 1 м³ (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт/час (без НДС) | 5,13 | 5,33 | 5,55 | 5,77 | 6,0 | 6,24 | 7,59 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 
не более 18%

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
не менее 87%

- Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 20 приведены результаты расчета.

Таблица 20

|  | Наименование критерия доступности | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

5.2. Управление программой

Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области.

План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области.

Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

6. Обосновывающие материалы

6.1. Перспективные показатели развития Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

6.2. Характеристика Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области.

Муниципальное образование – Соловцовский сельсовет расположен в юго-восточной части Иссинского района Пензенской области. Соловцовский сельсовет состоит из единого массива, его общая площадь составляет 15275 га.

Село Соловцово является административным центром сельсовета. Расстояние до административного центра района р.п. Исса –24 км,  до областного центра г.Пенза – 118 км. Ближайшая железнодорожная станция Булычево расположена на расстоянии 18 км.

Соловцовский сельсовет граничит:

на севере – с муниципальным образованием «Рабочий поселок Исса», Булычевским  и Знаменско-Пестровским сельсоветами;

на востоке – с Большевьясским и Степановским сельсоветами Лунинского района;

на юге – с  Сытенским сельсоветом Лунинского района;

на западе  - с Уваровским сельсоветом.

На территории сельсовета расположено семь населенных пунктов:                   с. Соловцово, с. Маровка, с. Дмитриевка, с. Архаровка, с. Грибоедово,                    д. Александровка и с. Сипягино.

6.3. Прогноз численности и состава населения

(демографический прогноз)

Численность населения Соловцовского сельсовета  на 01.01.2017 г. составило 936 человек. Средний размер семьи в Соловцовском сельсовете  2,4 человека.

На расчетный срок планируется уменьшение населения.  В среднем убыль населения составляет 1,3% в год.

Расчет перспективной численности населения Соловцовского сельсовета  с учетом демографической обстановки.

Таблица 21

| Численность населения | Базовый период (2016 год) | Первая очередь (2021 год) | Расчетный срок (2027 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 958 | 936 | 926 |

Основой оптимистичного прогноза является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

6.4. Прогноз развития промышленности

В Соловцовском сельсовете  промышленность отсутствует и на расчетный срок не планируется.

6.5. Прогноз развития застройки Соловцовского сельсовета                 Иссинского района Пензенской области

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.

В данный момент все жилищное строительство производится за счет личных средств населения.

В таблице 22 представлены основные показатели жилищного фонда Соловцовского сельсовета.

Таблица 22

| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |  |
| - | 27,4 | 0,00 | 27,4 | 28,6 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК – 2027 ГОД |  |  |  |  |
| 0,27 | 27,13 | 0,00 | 27,13 | 28,6 |

Таблица 23 Уровень обеспеченности жилфонда инженерной инфраструктурой

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - | 75 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | - | 0 |
| 3 | Централизованное отопление | - | 0 |
| 4 | Газоснабжение | - | 100 |
| 5 | Электроснабжение | - | 100 |
| 6 | ТБО |  | 100 |

6.6. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от индивидуального подсобного хозяйства. Согласно постановлению Правительства Пензенской области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Пензенской области» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Соловцовского сельсовета  за 2016 год составила 9832 руб.  На конец расчетного периода планируется увеличение заработной платы на одного человека до 12938,0  руб.

6.7. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 24 – Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

|  | Категория потребителей | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 11,5 | 12,6 | 13,7 | 14,8 | 15,9 | 16,0 | 20,9 |
|  | Бюджетные организации | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Прочие организации | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Всего: | 13,33 | 14,43 | 15,53 | 16,63 | 17,73 | 18,83 | 22,73 |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные организации | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие организации | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2027 года планируется –710 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Соловцовского сельсовета, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере.

6.8. Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры

6.8.1. Водоснабжение

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Соловцовского сельсовета  является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых  может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

6.8.2. Водоотведение

Централизованное водоотведение на территории Соловцовского сельсовета  отсутствует. Население имеет индивидуальное  водоотведение.

6.8.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории Соловцовского сельсовета  отсутствует. Население имеет индивидуальное теплоснабжение.

6.8.4. Электроснабжение

Значительное увеличение потребления электроэнергии Соловцовского сельсовета  бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

Износ сетей и линейных объектов составляет 53%.

При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

6.8.5. Газоснабжение

В  системе газоснабжения Соловцовского сельсовета  проблемы отсутствуют.

6.8.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

Вывоз мусора  не осуществляется.

Таблица 25

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.9. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории Соловцовского сельсовета, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

В Соловцовском сельсовете  реализуется Программа  энергосбережения.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.10 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 26

|  |  | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | 14 | 13 | 12 | 11 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,7 |
| 1.3 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 30 |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | 38 | 38,7 | 39,5 | 40,3 | 41,1 | 41,9 | 42,7 | 43,6 | 44,5 | 45,4 | 46,3 |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 45,3 | 46,3 | 47,9 | 49,0 | 50,7 | 48,45 | 47,0 | 45,1 | 46,1 | 47,9 | 46,9 |
| 5 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СИСТЕМА СБОРА (УТИЛИЗАЦИИ) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.11 Перспективная схема водоснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2027 года.

В рамках реализации схемы предполагаются реконструкция водопроводной сети. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется 10460,0  тыс. руб.

6.12 Перспективная схема водоотведения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Централизованное водоотведение на территории Соловцовского сельсовета отсутствует. В связи с отсутствием финансирования, на расчетный срок строительство водоотведения не предусмотрено.

6.13 Перспективная схема обращения с ТБО Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Одной из задач администрации муниципальных образований любого уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной системы обращения с отходами. Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их образования.

Она включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), транспортировка и захоронение или переработка.

Схема очистки территории - проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора, вывоза, переработке, утилизации, обезвреживания бытовых отходов и уборки территорий. Необходимость её разработки определена "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки территории должна содержать:

- сведения о МО и природно-климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию МО на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.

Схема санитарной очистки территории может разрабатываться администрацией муниципального образования без привлечения подрядной организации. Таким образом, бюджет поселения не несет дополнительных затрат.

6.14 Перспективная схема теплоснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Централизованное отопление на территории Соловцовского сельсовета отсутствует.

6.15 Перспективная схема электроснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Перспективная схема электроснабжения поселения разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – ООО «ТНС энерго Пенза». Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2027 года.

В рамках реализации схемы не предполагается реконструкция линий электропередач ВЛ-0,4 кВт.

6.16 Перспективная схема газоснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

В рамках реализации схемы не предполагается строительство и реконструкция газопроводной сети.

6.17 Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Соловцовского сельсовета                                            Иссинского района Пензенской области

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Соловцовского сельсовета Иссинского района на 2017 – 2027 года.

Таблица 27

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети | 960,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,0 | 480,0 | 0,00 |
| 2 | Строительство водопроводной сети | 9500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9500,0 |
|  | Итого: | 10460,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,0 | 480,0 | 9500,0 |

6.18 Инвестиционные проекты по теплоснабжению Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению Соловцовского сельсовета отсутствует.

6.19 Инвестиционные проекты по электроснабжению Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению  Соловцовского сельсовета  на 2017-2027 года.

Таблица 28

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сети электроснабжения | 5148,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,0 | 1716,0 | 1716,0 |

6.20 Инвестиционные проекты по гпзоснабжению Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Соловцовского сельсовета отсутствует.

6.21 Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Программа инвестиционных мероприятий по сбору и вывозу ТБО Соловцовского сельсовета отсутствует.

6.22 Финансовые потребности для реализации программы

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2026 года отражена в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения | Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Соловцовского сельсовета | 2850,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,0 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 7610,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,0 | 480,0 | 6650,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 10460,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,0 | 480,0 | 9500,0 |
| Мероприятия в сфере водоотведения | Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере газоснабжениял | Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере электроснабжения | Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Соловцовского сельсовета | 1542,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,0 | 514,0 | 514,0 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 3606,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202,0 | 1202,0 | 1202,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 5148,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,0 | 1716,0 | 1716,0 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения | Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере утилизации ТБО | Бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Соловцовского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 15608,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2196,0 | 2196,0 | 11216,0 |
| Бюджет Пензенской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Соловцовского сельсовета |  | 4392,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,0 | 514,0 | 3364,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  | 11216,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1682,0 | 1682,0 | 7852,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объемы финансирования Программы на 2017-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.23 Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации поселения, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2016 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

7. Управление программой

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета на 2017-2027 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Соловцовского сельсовета;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории Соловцовского сельсовета;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Соловцовского сельсовета;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.