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	         АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	19.07.2023 
	№
	  48-п

	с. Булычево


Об утверждении Схемы теплоснабжения Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области
        В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 (ред. от 31.05.2022) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
администрация Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить Схему теплоснабжения Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области согласно приложению.
     2. Признать утратившим силу постановление администрации Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 11.03.2014 № 13-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области».

      3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Булычевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Иссинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

      4.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
      5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Глава администрации 

Булычевского сельсовета Иссинского 

района Пензенской области             





Н. П. Фролов               
Приложение 

к постановлению администрации

Булычевского сельсовета Иссинского 

района Пензенской области  от 19.07.2023  №  48-п
Схема теплоснабжения Булычевского  сельсовета Иссинского района Пензенской области
I. Общие положения
    Схема теплоснабжения Булычевского сельсовета Иссинского района  Пензенской области (далее по тексту - схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
   Целями разработки схемы теплоснабжения являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.
2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

   Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.
   Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Булычевского сельсовета Иссинского района  Пензенской области являются:

     1.Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.
    2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

    3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения.
III. Краткая характеристика Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области
География Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области
    Муниципальное образование – Булычевский сельсовет Иссинского района  Пензенской области расположено в в северо-восточной  части  Иссинского  района Пензенской  области. Территория сельсовета состоит из одного единого массива.  Булычевский  сельсовет  граничит:

·  на севере — с Республикой Мордовии,

·  на востоке  — с Знаменско-Пестровским сельсоветом Иссинского района,

·  на юге  — с Соловцовским сельсоветом Иссинского района,

· назападе — с муниципальным образованием «Рабочий поселок Исса» Иссинского района.

Общая площадь сельсовета составляет 13395 га. В состав муниципального образования входят пять населенных пунктов:

          
	N 
п/п
	Наименование населенного    
пункта
	Категория

	1
	с. Булычево

(административный центр МО)
	Сельское поселение

	2
	Ц. ус. совхоза «Маяк»
	Сельское поселение

	3
	С. Долгоруково
	Сельское поселение

	4
	С. Кисловка
	Сельское поселение

	5
	С. Любятино
	Сельское поселение


Демография Булычевского сельсовета Иссинского района  Пензенской области
   Население Булычевского сельсовета Иссинского района  Пензенской области составляет 1348 человек. Наиболее крупным населённым пунктом является с. Булычево
Климат сельсовета
   Территория Булычевского сельсовета Иссинского района  Пензенской области расположена в поясе умеренно-континентального климата. По всей территории происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой -15,5 градусов, а самым тёплым – июль с температурой +21,5 градусов. Среднегодовая температура воздуха положительная. Безморозный период составляет в среднем 126-137 дней.
IV. Комплексный план развития систем теплоснабжения
1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

   Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения Булычевского сельсовета Иссинского района  Пензенской области:
   1. Численность населения – 1348 чел.

   2.Число постоянных хозяйств – 762
   3.Общая площадь жилищного фонда – 33,5 тыс. кв.м
   5.Число источников теплоснабжения – котельные – 1 шт.

   
Населённые пункты, входящие в состав Булычевского сельсовета Иссинского района  Пензенской области:  с. Булычево, Ц. ус. совхоза «Маяк», с. Долгоруково

с. Кисловка - газифицированы.  Газифицировано  100 % домовладений. Газифицированные домовладения используют индивидуальные источники тепловой энергии:   - газовые котлы, газовые горелки обслуживаемые Иссинским эксплуатационным участком филиала АО «Газпром газораспределения Пенза» в г. Никольск.

Специализированных организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение, на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области не создано.
На территории сельсовета, в МБОУ «Средняя школа» с. Булычево функционирует котельная с установленными тремя котлами мощностью до 200 кВт.
1.1. Схема теплоснабжения от котельной МБОУ «Средняя школа» с. Булычево 
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- диаметр трубопроводов 57 мм; 

- протяжённость - 400 м;

- способ прокладки надземный.
2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

   На территории Булычевского сельсовета Иссинского района  Пензенской области предприятия, объекты социальной сферы,  жилой фонд имеют индивидуальную систему отопления. 
Характеристика котельной МБОУ «Средняя школа» с. Булычево
	Наименование населённого пункта
	Зона охвата системой теплоснабжения
	Марка технического устройства

	с. Булычево
	МБОУ «Средняя школа» с. Булычево;
МБУК «МЦРДК» филиал в с. Булычево;

Филиал МБДОУ р.п. Исса с. Булычево
	Котёл-MICRО-200


Плановые мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения.

	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	Техническое обслуживание котлов
	Ежегодно 




































































