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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА»
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от
	28.09.2023
	№
	71-п

	р.п. Исса


Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
        В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года    №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 (ред. от 31.05.2022) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Иссинского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Поселковые ведомости» и на официальном сайте администрации Иссинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.

И.о. главы администрации 
муниципального образования

«Рабочий поселок Исса»                                                                       Ю.С. Юхно

Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования «Рабочий поселок Исса» 

Иссинского района Пензенской области.

 от 28.09.2023 №71-п
Схемы теплоснабжения муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
I. Общие положения


Схема теплоснабжения муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области (далее по тексту - схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154                «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.

2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

5. Обеспечение жителей муниципального образования «Рабочий поселок Исса» тепловой энергией.


Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.


Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Рабочий поселок Исса» являются:

     1.Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.

    2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

    3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные   рекомендации по развитию системы теплоснабжения.

III. Краткая характеристика муниципального образования «Р.п. Исса»  
География МО «Р.п. Исса»

Муниципальное образование «Рабочий поселок Исса» расположено в северо-западной части Иссинского района Пензенской области. Территория муниципального образования состоит из единого массива вытянутого с севера на юг и граничит с Лунинским и Мокшанским районам, а также с Республикой Мордовия. Общая площадь муниципального образования составляет 11865,64 га. На территории муниципального образования находятся 3 населённых пункта: р.п. Исса, с.Симанки, с. Костыляй. Общая площадь населённых пунктов – 1483,0 га. Рабочий поселок Исса является административным центром муниципального образования.

Демография МО «Р.п. Исса» 
     Население МО «Р.п. Исса» составляет 4869 человек по состоянию на 01.09.2023г. Наиболее крупным населённым пунктом является р.п. Исса.

Климат муниципального образования.

     Климат на территории муниципального образования «Р.п. Исса» умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20(С, зимой –13(С.,     а среднегодовая – 3,8(С.

     Продолжительность периодов с температурой выше 0(С – 208 дней, выше + 5(С – 170 дней, выше + 10(С – 136 дней. Средняя дата первого заморозка 31 сентября, средняя дата последнего заморозка – 12 мая.

      Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней. Средние даты образования устойчивого снежного покрова 28 ноября, схода снежного покрова 9 апреля, средняя высота снежного покрова – 34 см, глубина промерзания почвы – 82 см.

      Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет         148 дней, окончательный сход снега в середине апреля, полное оттаивание почвы      20 апреля. Продолжительность периода от схода устойчивого снежного покрова до наступления спелости почвы 19 дней, дата наступления спелости почвы           26 апреля.

      Среднегодовое количество осадков – 549 мм. Вегетационный период продолжается в среднем 174 дня. Количество осадков за вегетационный период – 343 мм. Сумма осадков за период с температурой выше + 10(С составляет - 243 мм.

      Преобладающее направление ветра в летний период западное и юго-западное, в зимний юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное; среднее число дней с суховеями – 27,5 период действия суховейных ветров с мая по август.

      Грунтовые воды находятся в пойме на глубине 1,0-1,5 м., на водораздельных участках 5-10 м.

      В целом климатические условия муниципального образования благоприятны.

IV. Комплексный план развития систем теплоснабжения.

1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

     Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения МО «р.п. Исса»:

   1.Общая площадь населённых пунктов – 1483,0 га.

   2.Численность населения – 4869 чел.

   3.Число постоянных хозяйств – 2337.

   4.Общая площадь жилищного фонда –158,9 тыс.кв.м.

   5.Число источников теплоснабжения (котельные) – 7 шт.

   6.Водопроводные сети – 87,3 км.

     Населённые пункты, входящие в состав МО «Р.п. Исса»: с. Симанки,  с. Костыляй не газифицированы, домовладения имеют печное отопление, вид топлива – дрова.

      Р.п. Исса, являясь административным центром муниципального образования, подключен к газопроводу 2357 абонентов (в том числе многоквартирные дома), газифицировано 94% населения. Газифицированные домовладения используют индивидуальные источники тепловой энергии-газовые котлы, газовые горелки, обслуживаемые АО «Газпром газораспределение Пенза» филиал в г. Никольске Иссинский ЭУГХ.

     На территории р.п. Исса расположены и многоквартирные дома, собственники квартир также используют индивидуальные источники тепловой энергии.

     Предприятия, учреждения и организации, находящиеся на территории           р.п. Исса, имеют отдельно стоящие котельные – вид топлива природный газ.

1.1Схема теплоснабжения от котельной 
администрации муниципального образования «Р.п. Исса» 







   - диаметр трубопроводов от 32 мм до 76 мм;

   - протяжённость в двухтрубном исчислении 50 м;

   - способ прокладки – воздушный.

   - на трубопроводах перед зданиями установлена запорная арматура    соответствующего диаметра.

1.2 Схема теплоснабжения от котельной
       администрации Иссинского района












   - диаметр трубопроводов от 32 мм до 76 мм;

   - протяжённость в двухтрубном исчислении 216 м;

   - способ прокладки – воздушный.

   - на трубопроводах перед зданиями установлена запорная арматура соответствующего диаметра.

1.3 Схема теплоснабжения от котельной 
ГАУДО МФТСЦ плавательный бассейн «Нептун»



   - диаметр трубопроводов от 76 мм до 120 мм;

   - протяжённость в двухтрубном исчислении 12 м.(воздушный)

   - протяжённость в двухтрубном исчислении 72 м.(подземный)

   - на трубопроводах перед зданиями установлена запорная арматура соответствующего диаметра.

1.4 Схема теплоснабжения от котельной 
                                    ГБУЗ «Иссинская Участковая Больница»





- диаметр трубопроводов от 76 мм до 120 мм;

- протяжённость в двухтрубном исчислении 496 м.

- способ прокладки воздушный.

- на трубопроводах перед зданиями установлена запорная арматура соответствующего диаметра.

1.5 Схема теплоснабжения от котельной
МАОУ ДО ДЮСШ Иссинского района Пензенской области













- диаметр трубопроводов от 76 мм до 120 мм;

- протяжённость в двухтрубном исчислении 440 м.(воздушный)

- протяжённость в двухтрубном исчислении 184 м.(подземный)

- на трубопроводах перед зданиями установлена запорная арматура соответствующего диаметра.

1.6 Схема теплоснабжения от котельной
МБДОУ детский сад р.п. Исса







- диаметр трубопроводов от 76 мм до 120 мм;

- протяжённость в двухтрубном исчислении 67 м;

- способ прокладки подземный.

- на трубопроводах перед зданиями установлена запорная арматура соответствующего диаметра.

1.7 Схема теплоснабжения от котельной
МБДОУ «Лицей р.п. Исса имени Героя Советская Союза Н.Н. Гаврилова»








- диаметр трубопроводов от 76 мм до 120 мм;

- протяжённость в двухтрубном исчислении 154 м.(воздушный)

- протяжённость в двухтрубном исчислении 34 м.(подземный)

- на трубопроводах перед зданиями установлена запорная арматура соответствующего диаметра.

2.Основные направления модернизации системы теплоснабжения.
На территории МО «Р.п. Исса» все предприятия, объекты социальной сферы, многоквартирный жилой фонд имеют индивидуальную систему отопления и горячее водоснабжение. В связи с этим основное направление модернизации системы теплоснабжения предприятий и организаций связаны с котельными, а именно замена промышленных котлов на котлы с наименьшей установленной мощностью. 

Характеристика котельных р.п. Исса

	Наименование населённого пункта
	Зона охвата системой теплоснабжения
	Источник теплоснабжения мощность Гкал/час 

	р.п. Исса
	Администрация МО   «р.п. Исса»
	Котёл ИШМА 80-1шт.
0,0688


	р.п. Исса
	Администрация Иссинского района
	Котел Микро 95-3шт.
0.0817

	р.п. Исса
	ГАУДО МФТСЦ " плавательный бассейн «Нептун»

	Котел Микро 200-2шт.

0,172

Котел Микро 100-1шт.

0,086

	р.п. Исса
	ГБУЗ «Иссинская Участковая Больница»
	Котел Микро 95-5шт.
0.0817

	р.п. Исса
	МАОУ ДО ДЮСШ Иссинского района Пензенской области


	Котел Микро 95-4шт.

0,0817

	р.п. Исса
	МБДОУ детский сад р.п.Исса


	Котел Микро 95-3шт.

0,817

	р.п. Исса
	МБОУ "Лицей р.п. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова"


	Котёл Пегаусус F3 -1шт.

0,66

Rossen RSA-300-1шт.

0,258


АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА»
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от
	
28.09.2023

	№
	72-п

	р.п. Исса



Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом  муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями),

администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области постановляет:

1.
Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.
3.
Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Поселковые ведомости».

4.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.

И.о. главы администрации






Ю.С. Юхно

Утвержден

постановлением администрации

 муниципального образования «Рабочий поселок Исса» 

Иссинского района Пензенской области

от 28.09.2023 № 72-п 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области

1. Настоящий муниципальный правовой акт в соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Закон № 172-ФЗ) устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации  муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района Пензенской области (далее – правовые акты) и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации  муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района Пензенской области (далее - проекты) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Антикоррупционная экспертиза (далее - экспертиза) правовых актов и проектов осуществляется в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

3. Экспертиза правовых актов проводится при мониторинге их применения.

4. Экспертиза проектов осуществляется в обязательном порядке при проведении их правовой экспертизы.

5. Экспертиза правовых актов и проектов проводится ведущим специалистом администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.
6. Решение о проведении экспертизы правовых актов принимается главой администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.

7. В соответствии с Законом № 172-ФЗ, в целях проведения независимой экспертизы разработчик проекта организует размещение проектов на официальном сайте администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы.

Проекты размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем на 7 рабочих дней.

Поступившие заключения по результатам независимой экспертизы учитываются при проведении экспертизы правовых актов и проектов и направляются для учета разработчику проекта.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
 Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (прекращения полномочий) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на 5 лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр;

 3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3  Федерального закона 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с последующими изменениями);

4) международными и иностранными организациями;

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
8. Экспертиза правовых актов и проектов осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня их поступления на экспертизу.

9. Результаты экспертизы правовых актов и проектов оформляются:

9.1. При отсутствии коррупциогенных факторов – визой ведущего специалиста администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.

Виза вносится в лист согласования проекта, содержит инициалы, фамилию, должность, личную подпись, дату визирования и слова «Коррупциогенные факторы не выявлены».

9.2. При выявлении коррупциогенных факторов – заключением, подписываемым ведущим специалистом администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области. Заключение оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. Заключение по результатам экспертизы направляется лицу, принявшему решение о направлении акта или проекта на экспертизу.

11. После устранения разработчиком проекта выявленных коррупциогенных факторов проект направляется на повторную экспертизу.

12. В случае несогласия с результатами экспертизы, разработчик проекта вносит проект повторно с приложением пояснительной записки и обоснованием своего несогласия, прилагая при этом заключение, составленное по итогам экспертизы.

13. Для устранения выявленных в правовом акте по результатам экспертизы коррупциогенных факторов лицо, предусмотренное в пункте 6 настоящего Порядка направляет правовой акт с результатами экспертизы ведущему специалисту администрации  муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района Пензенской области, к полномочиям которого относится вопрос, регламентируемый правовым актом, для подготовки проекта, вносящего в него изменения.

Приложение

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  

Иссинского района Пензенской области
(кому)……………..

(указать  лицо, которому направляется заключение)
Заключение

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

…………….

(реквизиты муниципального нормативного правового акта, 

(проекта муниципального нормативного правового акта)

Ведущим специалистом администрации  муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района Пензенской области в соответствии с федеральными законами от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза _____________________________________________________________________________

(реквизиты муниципального нормативного правового акта,

проекта муниципального нормативного правового акта)

_____________________________________________________________________________

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном

_____________________________________________________________________________

(реквизиты муниципального нормативного правового акта, проекта муниципального нормативного правового акта)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном

____________________________________________________________________________

(реквизиты муниципального нормативного правового акта, проекта муниципального нормативного правового акта)

выявлены коррупциогенные факторы.

<*>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается _____________________________________________________________________________ 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа или иной способ).

_________________________________  ________________  ______________________

(наименование должности)                                 (подпись)                          (инициалы, фамилия)

--------------------------------

<*> Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, в котором выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96.
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