АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКО-ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 26.09.2023 | № | 46-п |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Знаменская Пестровка |  |  |  |

Об утверждении Схемы теплоснабжения Знаменско-Пестровского сельсовета

Иссинского района Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с последующими изменениями,

администрация Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района                                  Пензенской области постановляет:

- Утвердить Схему теплоснабжения Знаменско-Пестровского сельсовета  Иссинского района Пензенской области согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельский ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Иссинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Глава администрации

Знаменско-Пестровского сельсовета

Иссинского района Пензенской области                                                    А.И. Васляев

Приложение

к постановлению администрации

Знаменско-Пестровского сельсовета

Иссинского района Пензенской области

от 26.09.2023 № 46-п

Схема теплоснабжения Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

- Общие положения

Схема теплоснабжения Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (далее по тексту - схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях  к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения являются:

- Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.

- Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

- Повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Знаменско-Пестровского сельсовета являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.

2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения.

III. Краткая характеристика Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Знаменско-Пестровского сельсовет Иссинского района Пензенской области расположен на северо-востоке  Иссинского района Пензенской области.  Территория сельсовета состоит из единого массива.

Знаменско-Пестровский с  сельсовет Иссинского района Пензенской области  граничит:

На севере - с муниципальным образованием «Рабочий поселок Исса», Булычевским сельсоветами Иссинского района;

- на востоке и юге с Лунинским районом;

- на западе с Уваровским сельсоветом Иссинского района.

Общая площадь сельсовета составляет 14768,8 га.  На территории сельсовета находятся семь населенных пунктов: с. Никифоровка, с. Никольская Пестровка, с. Знаменская Пестровка, с. Приволье, с. Бутурлино, с. Еленовка, с. Владыкино.  Село Знаменская Пестровка является административным центром сельсовета.

Численность постоянного населения на 01.01.2023 года составляет 509 человек.

100 % населения проживает в индивидуальных домовладениях либо домах блокированной застройки.

Климат на территории муниципального образования умеренно-континентальный.

Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –13ºС, а среднегодовая – 3,8ºС.

Продолжительность периодов с температурой выше 0ºС – 208 дней, выше + 5ºС – 170 дней, выше + 10ºС – 136 дней.

Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней.

IV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области:

1. Численность населения –  509 чел.

2. Число постоянных хозяйств – 474

3. Общая площадь жилищного фонда – 31.4 тыс. кв.м

4. Число источников теплоснабжения – котельные – 2 шт.

5. Водопроводные сети – 23 км.

Населённые пункты: с. Никифоровка, с. Никольская Пестровка, с. Знаменская Пестровка, с. Приволье, с. Бутурлино, с. Еленовка, газифицированы.  Не газифицированный населенный пункт: с.Владыкино. В не газифицированном населенном пункте никто не проживает.

Газифицированные домовладения используют индивидуальные источники тепловой энергии:

- газовые котлы, газовые горелки, обслуживаемые Иссинским эксплуатационным участком филиала АО «Газпром газораспределения Пенза» в г. Никольск.

Теплоснабжение общественных зданий осуществляется индивидуальными и встроенными котельными.

Специализированных организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение, на территории Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области не создано.

Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 – 70 0С от котельных.

На территории Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области работают две котельных:

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Наименование отапливаемого объекта | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, с. Знаменская Пестровка, ул. Центральная, 25 | Администрация Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области | ВК-11 | 1 | 11,5 | Природный газ |
| Котельная, с. Знаменская Пестровка, ул. Проезжая, 9 | Библиотека с. Знаменская Пестровка МБУК «МЦРБ» Иссинского района Пензенской области | КЧМ-5 | 1 | 0,04 | Природный газ |

На данный момент мощности котельных  хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к  ним зданий.

2. Графические Схемы теплоснабжения.

2.1. Схема теплоснабжения от котельной, расположенной в с. Знаменская Пестровка,                              ул. Центральная, 25

К- помещение котельной

Здание 1- здание администрации Знаменско-Пестровского сельсовета

К

Здание 1

Диаметр трубопроводов- 100 мм

Протяженность в двухтрубном исчислении - 100 м

Способ прокладки:

надземный -

2.2. Схема теплоснабжения от котельной, расположенной в с. Знаменская Пестровка,                       ул. Проезжая, 9

К- помещение котельной

Здание 1 Библиотека с. Знаменская Пестровка МБУК «МЦРБ» Иссинского района Пензенской области

К

Здание 1

Диаметр трубопроводов- 100 мм

Протяженность в двухтрубном исчислении -70 м

Способ прокладки:

надземный -

3. Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

На территории   Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области объекты социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития   Знаменско-Пестровского сельсовета Иссинского района Пензенской области показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей.

Мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения не планируются.