| «УТВЕРЖДАЮ» Глава Администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области ________________/А.И.Буланов/ «21» ноября 2022 г. | «СОГЛАСОВАНО» Исполнительный директор ООО ”СОЮЗПРОЕКТ” _____________/ С.М. Люлькин/ «21» ноября 2022 г. |
| --- | --- |

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области»

В соответствии с «ГОСТ 31937-2011.Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения.  Правила обследования и мониторинга технического состояния» (прил.В)

1.Сведения об объекте капитального строительства:

| 1.1. Адрес объекта | Российская Федерация, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Калинина |
| --- | --- |
| 1.2. Год возведения объекта | - |
| 1.3. Собственник объекта | Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области |
| 1.4. Общая площадь объекта, в том числе поэтажная площадь, площадь застройки | - |
| 1.5. Число этажей | - |
| 1.6. Дата последнего капитального ремонта | - |

2.Сведения о конструкциях объекта капитального строительства:

| 2.1. Организация проводившая обследование | ООО “СОЮЗПРОЕКТ” |
| --- | --- |
| 2.2. Время проведения обследования | 21.11.2022 г |
| 2.3. Перечень обследуемых конструкций объекта: |  |
| Покрытие 1 | Асфальт |
| Покрытие 2 | Грунт |
| Покрытие 3 | Грунт |
| Покрытие 4 | Асфальтовая крошка |
| Покрытие 5 | Асфальт |
| Покрытие 5* | Асфальт |
| Покрытие 6 | Асфальт |
| Покрытие 7 (А/б лоток) | Отсутствует |
| Озеленение | Отсутствует |
| Бордюры | Отсутствуют |
| Лестница | Бетонные ступени марки ЛС15 |
| Щит | Металлический |
| МАФ | Отсутствуют |
| Ограждение | Отсутствует |

| 2.4. Перечень обследуемых инженерных систем |  |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Отсутствует |

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате визуального осмотра комиссией, установлено следующее:

- Техническое состояние строительных конструкций и инженерного оборудования объекта:

| Перечень обследуемых конструкций и систем | Выявленные дефекты | Количественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Покрытие 1 | Существующее асфальтовое покрытие разрушено от времени, имеются истёртости, сколы, трещины, произрастание травы. | Износ 85% |
| Покрытие 2 | Существующее покрытие – грунт. Необходимо устройство тротуара. |  |
| Покрытие 3 | Существующее покрытие – грунт. Необходимо устройство парковки. |  |
| Покрытие 4 | Существующее покрытие –Асфальтовая крошка. Необходимо устройство парковки. |  |
| Покрытие 5 | Существующее покрытие – асфальт. Необходимо устройство тротуара. |  |
| Покрытие 5* | Существующее покрытие – асфальт. Необходимо устройство тротуара. |  |
| Покрытие 6 | Существующее асфальтовое покрытие разрушено от времени, имеются истёртости, сколы, трещины, произрастание травы. Необходимо устройство парковки. | Износ 85% |
| Покрытие 7 (А/б лоток) | Необходимо устройство а/б лотка. |  |
| Озеленение | Газон отсутствует. Необходимо предусмотреть устройство озеленения, посадку ели (1шт). |  |
| Бордюры | Бордюрные камни отсутствуют, необходимо предусмотреть установку дорожных и тротуарных бортовых камней. |  |
| Лестница | Существующая лестница – из бетонных ступеней марки ЛС15, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Необходим их демонтаж и устройство лестницы из сборных железобетонных ступеней. |  |
| Щит | Необходим перенос металлической конструкции щита. |  |
| МАФ | Необходима установка скамеек (3 шт) и урн (2 шт). |  |
| Ограждение | Необходимо устройство ограждения вокруг ели. |  |
| Электроснабжение | Необходимо устройство наружного освещения и подключение розеток |  |

4.  Выводы, содержащие рекомендации и мероприятия к устранению указанных в п.3 дефектов.

В результате технического осмотра территории сделан вывод о необходимости проведения благоустройства.

- Устройство асфальтового покрытия 1 (по сущ. асфальту у клуба)

- Устройство асфальтового покрытия 2 (тротуар вместо грунта)

- Устройство асфальтового покрытия 3 (парковка вместо грунта)

- Устройство асфальтового покрытия 4 (парковка по сущ.а/б крошке)

- Устройство асфальтового покрытия 5 (тротуар по сущ.асфальту)

- Устройство асфальтового покрытия 5* (тротуар по сущ.асфальту)

- Устройство асфальтового покрытия 6 (парковка по сущ.асфальту)

- Устройство асфальтового покрытия 7 (устройство а/б лотка)

- Устройство озеленения (газон, ель)

- Устройство бордюра тротуарного

- Устройство бордюра дорожного

- Установка лестницы из сборных железобетонных ступеней

- Перенос металлической конструкции щита

- Устройство малых архитектурных форм

- Устройство ограждения

- Устройство наружного освещения и подключение розеток.

Объемы работ уточнить проектными решениями*

Исполнительный директор ООО “СОЮЗПРОЕКТ”              ____________ С.М. Люлькин

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Ситуационная схема

«Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.