| «УТВЕРЖДАЮ» Глава Администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области ________________/А.И.Буланов/ «21» ноября 2022 г. | «СОГЛАСОВАНО» Исполнительный директор ООО ”СОЮЗПРОЕКТ” _____________/ С.М. Люлькин/ «21» ноября 2022 г. |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Л-180-22-ДВ

Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области

| Председателя комиссии: | Глава администрации МО «р.п. Исса» |  | А.И.Буланов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
| Членов комиссии от заказчика: | Начальник отдела по делам строительства и архитекторы администрации Иссинского района Пензенской области. |  | М.Ю. Замятин |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Зам. Главы администрации Иссинского района Пензенской области |  | А.И. Прохоров |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Зам. Главы МО «Р.П. Исса» |  | М.Е. Юрин |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Депутат КМС |  | В.В. Абанькин |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
| От проектной организации: | ГАП ООО «СОЮЗПРОЕКТ» |  | Люлькин С.М. |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области»

(ремонта, реконструкции или иное указать)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами (при необходимости):

_______________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ (при необходимости):

_______________________________________________________________________________________

перечень видов демонтажных и строительно-монтажных работ (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем) (укрупненный)

Основание: акт технического осмотра

| N п/п | Перечень дефектов с указанием помещения (объекта)иное | Виды необходимых к выполнению работ | Единица измерения | количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимо устройство газона | Демонтаж асфальтового покрытия толщ. 50 мм | м2 | 84,3 |  |
| 2 | Существующие ступени в неудовлетворительном состоянии | Демонтаж бетонных ступеней марки ЛС15 | шт | 3 |  |
| 3 | Необходимо для переноса металлической конструкции щита | Демонтаж металлической конструкции щита – краном, со срезкой ниже уровня пластины. Без утилизации. | шт | 1 |  |
| 4 |  | Срезка металлических листов (пяток) до размеров 500х500 мм (16 резов) | м2 | 0,44 |  |
| 5 |  | Демонтаж бетонного фундамента | м3 | 4,128 |  |

| Председателя комиссии: | Глава администрации МО «р.п. Исса» |  | А.И.Буланов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
| Членов комиссии от заказчика: | Начальник отдела по делам строительства и архитекторы администрации Иссинского района Пензенской области. |  | М.Ю. Замятин |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Зам. Главы администрации Иссинского района Пензенской области |  | А.И. Прохоров |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Зам. Главы МО «Р.П. Исса» |  | М.Е. Юрин |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Депутат КМС |  | В.В. Абанькин |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
| От проектной организации: | ГАП ООО «СОЮЗПРОЕКТ» |  | Люлькин С.М. |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |